# Опросный лист

для заказа вакуумного выключателя 6 (10) кВ

1. Вакуумный выключатель______________________________________________________________

-	          -		   -		_____(УХЛ2, У3)______ шт.

Номинальное напряжение сети 6 (10 кВ)

Номинальный ток отключения 12,5; 20; 31,5; 40 кА

Номинальный ток 630; 800; 1000; 1600; 2000; 2500; 3150А

Необходимое межфазное расстояние (180, 200, 210, 230, 240, 280 мм)_______________________

2. Дополнительные сведения (указать для более точного подбора оборудования):

тип заменяемого выключателя: ВК-10, ВКЭ-10, ВМПЭ-10; ВМП-10К; ВМП-10П; ВМПП-10; ВМГ-133; ВЭМ-10,  (нужное подчеркнуть), или указать ____________________________________________

в ячейках КРУ типа К-59; К-104; K-IIIУ; К-XII; К-XIII; К-XXVI; К-37; КРУ2-10; КСО (КРН), КСО 2УМ, КВЭ, КМ-1Ф, (нужное подчеркнуть), или указать тип КРУ:__________________________________________

год изготовления и завод-изготовитель КРУ_______________________________________________

тип привода выключателя (ПП-67, ПЭ-11, ППМ-10 или другое)________________________________

тип механизма доводки выкатного элемента (ВЭ) шкафа КРУ (рычажный, редукторный, двуплечий рычаг или другое)______________________________________________________________________

род оперативного тока и напряжение питания (постоянный, переменный, выпрямленный; 220, 127,, 110, 100 В или другое)__________________________________________________________________

величина тока срабатывания электромагнитов отключения для схем с дешунтированием YAA

5А			3А	 или

величина напряжения электромагнита отключения независимого питания YAV (постоянный, переменный, выпрямленный; 220, 127, 110, 100 В или другое)_____________________________________

диаметр втычных контактов (при замене ВК и ВКЭ):			24 мм			36 мм

разъемы вспомогательных цепей (2РТТ, СШР или другое)__________________________________

организация оперативного тока (местная батарея, от БПТ, БПН, ТСН и т.п.)____________________

3. Комплект деталей для монтажа (адаптации) вакуумного выключателя в распредустройство
(поставляется за отдельную плату):		   да		      нет		     кол-во

или

на выкатном элементе			да		нет			кол-во

с ограничителями перенапряжений			да		нет			кол-во

(указать марку)_________________________________________________________________________

4. Услуги (за отдельную плату) (отметить знаком √ необходимое):

Монтаж головного образца с обучением персонала Заказчика

Монтаж Заказчика					    Монтаж «под ключ» Поставщиком

Монтаж на ВЭ Заказчика у Поставщика______________________________________________

Дополнительные требования:___________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

5. Запасные части и механизмы (ЗИП)  для включения в состав поставки (за отдельную плату):

Камера вакуумная дугогасительная____________________________________________________шт.

Привод электромагнитный в сборе_____________________________________________________шт.

Катушка электромагнита включения____________________________________________________шт.

Катушка электромагнита отключения___________________________________________________шт.

Другое:______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

6. Желательный срок поставки___________________________________________________________

7. Предприятие:________________________________________________________________________

Объект:______________________________________________________________________________

Должность, Ф.И.О., контактный телефон, факс, E-mail ответственного за заказ ___________________

______________________________________________________________________________________